**ENTYΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΕΙΔΟΣ** | **CPV** | **ΠΟΣΟΤΗΤΑ** | **ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ** | **ΤΙΜΗ**  **ΜΟΝΑΔΟΣ** | **ΔΑΠΑΝΗ** |
| **1** | **Ηλιακοί συλλέκτες επιλεκτικής βαφής 2 τ.μ** | **09331100-9** | **7** | **τεμ** |  |  |
| **2** | **Σωληνώσεις - μονώσεις - σύνδεσμοι** | **44160000-9** | **100** | **μετ** |  |  |
| **3** | **Κυκλοφορητής 25/6 οικονομίας** | **42943700-5** | **1** | **τεμ** |  |  |
| **4** | **Ηλιακό κιτ** | **44160000-9** | **1** | **τεμ** |  |  |
| **5** | **Διάλυμα γλυκάλης** | **24322310-3** | **20** | **λιτ** |  |  |
| **6** | **Ελεγκτής** | **42961000-0** | **1** | **τεμ** |  |  |
| **7** | **Δοχείο αδρανείας 1.000λ tank in tank** | **44610000-9** | **1** | **τεμ** |  |  |
| **8** | **Βάσεις ηλιοθερμικών** | **09332000-5** | **1** | **τεμ** |  |  |
| **9** | **Ηλεκτρικός πίνακας ηλιοθερμικού συστήματος** | **31214510-7** | **1** | **τεμ** |  |  |
| **10** | **Φωτοβολταϊκα πλαίσια CIS 150W** | **31712331-9** | **3** | **τεμ** |  |  |
| **11** | **Αντιστροφέας 1.000W** | **31155000-7** | **1** | **τεμ** |  |  |
| **12** | **Καλωδιώσεις για το φωτοβολταϊκά** | **44300000-3** | **65** | **μετ** |  |  |
| **13** | **Βάσεις εδάφους για φωτοβολταϊκά** | **44160000-9** | **1** | **τεμ** |  |  |
| **14** | **Σύστημα αυτονομιών** | **42961000-0** | **1** | **τεμ** |  |  |
| **15** | **Λέβητας πετρελαίου με αντιστάθμιση 120KW** | **42161000-5** | **1** | **τεμ** |  |  |
| **16** | **Πλαστική δεξαμενή πετρελαίου 2.000λ** | **44600000-6** | **1** | **τεμ** |  |  |
| **17** | **Σωλήνας θερμοπλαστικός 1,5 ίντσας** | **44160000-9** | **20** | **μετ** |  |  |
|  |  |  |  |  | **Σύνολο** |  |
|  |  |  |  |  | **Φ.Π.Α. 23%** |  |
|  |  |  |  |  | **Τελικό Σύνολο** |  |